MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO EMPREENDIMENTO

Objeto: Execução de instalação de iluminação e tomadas em cobertura de barracão de 1500,00m2 no centro de eventos Arnaldo Weiss;

Endereço: Alameda 09, Nº 317, Quadra 182, Lote 01, Centro;

Cidade/UF: Mariópolis - Paraná.

O presente memorial especifica os materiais e métodos executivos para a execução de instalações elétricas no Parque de Exposição Arnaldo Weiss.

- PLACA DE OBRA

A placa será elaborada com chapa de aço galvanizado, com dimensões de 1,25x2,50m. A mesma deverá ser instalada um local visível ao público.

- MEMORIAL DESCRITIVO DE LEDS E UNIDADES COMBINADAS

A execução do objeto deve ser realizada seguindo lista de materiais e memorial descritivo fornecido pelo projetista seguindo todas as orientações transcritas no mesmo.

- FORNECIMENTO DOS MATERIAIS

A contratante – Prefeitura Municipal - irá fornecer 200m de eletrocalha 50x50mm para execução desse tipo de instalação prevista no projeto. Os demais serviços não tem fornecimento de material incluso pela prefeitura.

- ENTREGA DA OBRA

Fica como responsabilidade da empresa contratada entregar a obra limpa, sem entulhos e desembaraçada. Também deverá realizar testes atestando o funcionamento adequado de todos os circuitos.

É de total responsabilidade da empresa vencedora do tramite licitatório apresentar ART ou RRT de execução das instalações elétricas.

Mariópolis, 01 de Novembro de 2022

_____________________________________

BRUNO GUSTAVO KLEIN

CREA 134618/D - ENGENHEIRO CIVIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS