## AMP B - 127V_BLOCOS
MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS
Obra: Proinfância - Módulo de Ampliação Tipo B - opção 127V com blocos
Data de preço: janeiro/2020 com desoneração | [8 empty] | 1.25
[7 empty] | BDI (%) : | 25%
Planilha Orçamentária
Módulo de Ampliação do Proinfância Tipo B
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | CUSTO (R$) | PREÇO (R$) | VALOR (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/1 | SINAPI | Placa da obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal | m² | 10 | 356.94 | 446.175 | 4461.75
1.2 | 74220/1 | SINAPI | Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm e h= 2,20m | m² | 46.2 | 89.72 | 112.15 | 5181.33
1.3 | 101489 | SINAPI | Entrada de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto; inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento | un | 1 | 847.44 | 1059.3 | 1059.3
1.4 | 93214 | SINAPI | Instalação provisória de água | un | 1 | 4301.21 | 5376.5125 | 5376.5125
1.5 | 73658 | SINAPI | Instalações provisórias de esgoto | un | 1 | 544.49 | 680.6125 | 680.6125
1.6 | 93212 | SINAPI | Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, inclusive instalação e aparelhos | m² | 2.52 | 708.4 | 885.5 | 2231.46
1.7 | 93584 | SINAPI | Barracão provisório para deposito | m² | 20 | 480 | 600 | 12000
1.8 | 99059 | SINAPI | Locação da obra (execução de gabarito) | m² | 115.46 | 39.71 | 49.6375 | 5731.1457
[5 empty] | Subtotal |  |  | 36722.1107
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES
2.1 | 94319 | SINAPI | Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo-arenoso (entre baldrames) | m³ | 38.83 | 35.63 | 44.5375 | 1729.3911
2.2 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h= 2,0m | m³ | 107.38 | 68.43 | 85.5375 | 9185.0168
2.3 | 94098 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 15.68 | 5.88 | 7.35 | 115.248
2.4 | 93382 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 16.64 | 25.56 | 31.95 | 531.648
[5 empty] | Subtotal |  |  | 11561.3039
3 |  |  | FUNDAÇÕES
3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - BLOCOS
3.1.1 | 98228 | SINAPI | Estaca Ø 25cm escavada manualmente fck= 15MPa, sem armação | m | 7 | 50.32 | 62.9 | 440.3
3.1.2 | 98230 | SINAPI | Estaca Ø 40cm escavada manualmente fck= 15MPa, sem armação | m | 49 | 90.82 | 113.525 | 5562.725
3.1.3 | 98230 | SINAPI | Estaca Ø 50cm escavada manualmente fck= 15MPa, sem armação | m | 10.5 | 90.82 | 113.525 | 1192.0125
3.1.4 | 96619 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5 cm | m² | 9.18 | 21.78 | 27.225 | 249.9255
3.1.5 | 96535 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 30.84 | 108.6 | 135.75 | 4186.53
3.1.6 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 49.55 | 7.91 | 9.8875 | 489.9256
3.1.7 | 92921 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 7.36 | 6.54 | 8.175 | 60.168
3.1.8 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 56.27 | 11.6 | 14.5 | 815.915
3.1.9 | 96558 | SINAPI | Concreto bombeado fck 25 MPa; incluso preparo, lançamento e adensamento | m³ | 3.79 | 378.66 | 473.325 | 1793.9018
3.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES
3.2.1 | 95241 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5 cm - fundo de vala | m² | 9.43 | 20.73 | 25.9125 | 244.3549
3.2.2 | 96536 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 67.43 | 52.37 | 65.4625 | 4414.1364
3.2.3 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 109.64 | 9.13 | 11.4125 | 1251.2665
3.2.4 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 11.09 | 7.91 | 9.8875 | 109.6524
3.2.5 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 48.64 | 11.6 | 14.5 | 705.28
3.2.6 | 96557 | SINAPI | Concreto bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 3.77 | 372.32 | 465.4 | 1754.558
[5 empty] | Subtotal |  |  | 23270.6515
4 |  |  | SUPERESTRUTURA
4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - PILARES
4.1.1 | 92434 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 51.03 | 40.19 | 50.2375 | 2563.6196
4.1.2 | 92778 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 136.27 | 8.44 | 10.55 | 1437.6485
4.1.3 | 92779 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 11.82 | 6.92 | 8.65 | 102.243
4.1.4 | 92775 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 56.64 | 12.85 | 16.0625 | 909.78
4.1.5 | 92722 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 2.35 | 355.92 | 444.9 | 1045.515
4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS
4.2.1 | 92471 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 116.98 | 51.7 | 64.625 | 7559.8325
4.2.2 | 92776 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 0.18 | 11.2 | 14 | 2.52
4.2.3 | 92777 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 167.73 | 9.84 | 12.3 | 2063.079
4.2.4 | 92778 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 20.45 | 8.44 | 10.55 | 215.7475
4.2.5 | 92775 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 75.18 | 12.85 | 16.0625 | 1207.5788
4.2.6 | 92726 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 6.76 | 343.38 | 429.225 | 2901.561
4.3 |  |  | CONCRETO ARMADO - LAJES
4.3.1 | 92434 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 145.92 | 40.19 | 50.2375 | 7330.656
4.3.2 | 92776 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 428.36 | 11.2 | 14 | 5997.04
4.3.3 | 92777 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 137.27 | 9.84 | 12.3 | 1688.421
4.3.4 | 92775 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 230.73 | 12.85 | 16.0625 | 3706.1006
4.3.5 | 92726 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 11.67 | 343.38 | 429.225 | 5009.0558
4.3.6 | 73301 | SINAPI | Escoramento de formas em madeira até h= 3,3m com reaproveitamento | m³ | 479.31 | 9.49 | 11.8625 | 5685.8149
4.4 |  |  | CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS
4.4.1 | 93183 | SINAPI | Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm | m | 35.2 | 31.37 | 39.2125 | 1380.28
[5 empty] | Subtotal |  |  | 50806.4931
5 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL
5.1 |  |  | ELEMENTOS VAZADOS
5.1.1 | 73937/1 | SINAPI | Cobogó de concreto 10x40x40cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia) | m² | 2.82 | 114.38 | 142.975 | 403.1895
5.2 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.2.1 | 87489 | SINAPI | Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos 9x19x39cm em ½ vez; assentamento com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 181.23 | 36.99 | 46.2375 | 8379.6221
5.2.2 | 93202 | SINAPI | Encunhamento (aperto de alvenaria) com tijolos cerâmicos maciços 5,7x9x19cm em ½ vez (e= 9cm); assentamento com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m | 68.44 | 19.14 | 23.925 | 1637.427
5.3 |  |  | ALVENARIA PARA BANCADAS (½ PAREDE E SÓCULOS)
5.3.1 | 87489 | SINAPI | Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos 9x19x39cm em ½ vez; assentamento com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 9.41 | 36.99 | 46.2375 | 435.0949
5.4 |  |  | ALVENARIA PARA PLATIBANDA
5.4.1 | 87489 | SINAPI | Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos 9x19x39cm em ½ vez; assentamento com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 11.24 | 36.99 | 46.2375 | 519.7095
5.5 |  |  | DIVISÓRIAS
5.5.1 | 25976 | SINAPI | Divisória de banheiros e sanitários em granito com e= de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4 | m² | 11.9 | 351.32 | 439.15 | 5225.885
[5 empty] | Subtotal |  |  | 16600.928
6 |  |  | ESQUADRIAS
6.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA
6.1.1 | 90843 | SINAPI | PM1 - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 80x210cm, e= 3,5cm; incluso dobradiças, batentes e fechadura | un | 2 | 748.6 | 935.75 | 1871.5
6.1.2 | - | - | PM2 - Porta de madeira com visor para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 80x210cm, espessura 3,5cm; incluso dobradiças, batentes e fechadura | un | 4 | 748.6 | 935.75 | 3743
6.1.3 | - | - | PM3 - Porta em compensado de madeira, dimensões 60x100cm, folha lisa revestida com laminado melamínico; incluso marco e dobradiças | un | 8 | 343.83 | 429.7875 | 3438.3
6.2 |  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS
6.2.1 | 100874 | SINAPI | Barra de apoio 40 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente - PM1 e PM2 | un | 6 | 246.08 | 307.6 | 1845.6
6.2.2 | - | - | Chapa metalica (alumínio) 0,80m x 0,4m, e= 1mm para as portas | kg | 1.92 | 34 | 42.5 | 81.6
6.3 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO
6.3.1 | 94569 | SINAPI | JA-1 - Janela de Alumínio, basculante 120x60cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 1.44 | 405.45 | 506.8125 | 729.81
6.3.2 | 94569 | SINAPI | JA-2 - Janela de Alumínio, basculante 220x60cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 2.64 | 405.45 | 506.8125 | 1337.985
6.3.3 | 94570 | SINAPI | JA-3 - Janela de Alumínio, de correr 180x180cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 6.48 | 250.66 | 313.325 | 2030.346
6.3.4 | 94570 | SINAPI | JA-4 - Janela de Alumínio, de correr 300x180cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 10.8 | 250.66 | 313.325 | 3383.91
6.4 |  |  | JANELA DE MADEIRA
6.4.1 | - | - | Bandeira basculante de madeira, dimensões 25x90cm | un | 4 | 387.25 | 484.0625 | 1936.25
6.5 |  |  | VIDROS
6.5.1 | 85005 | SINAPI | Espelho cristal, e= 4mm, com parafusos de fixação, sem moldura | m² | 2.56 | 397.5 | 496.875 | 1272
[5 empty] | Subtotal |  |  | 21670.301
7 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA
7.1 | 92565 | SINAPI | Fabricação e instalação de pontaletes de madeira não aparelhada para telhados com até 2 águas e com telha cerâmica | m² | 67 | 27.22 | 34.025 | 2279.675
7.2 | 92539 | SINAPI | Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças, para telhados de até 2 águas com telha de encaixe de cerâmica ou de concreto | m² | 142.33 | 55.58 | 69.475 | 9888.3767
7.3 | 94445 | SINAPI | Cobertura em telha cerâmica colonial | m² | 142.33 | 37.19 | 46.4875 | 6616.5659
7.4 | 94221 | SINAPI | Cumeeira com telha cerâmica emboçada, argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m | 14.44 | 17.99 | 22.4875 | 324.7195
7.5 | 71623 | SINAPI | Pingadeira ou chapim em concreto aparente desempenado | m | 26.03 | 27.58 | 34.475 | 897.3842
7.6 | 94231 | SINAPI | Rufo em chapa de aço galvanizado | m | 19.7 | 32.12 | 40.15 | 790.955
[5 empty] | Subtotal |  |  | 20797.6764
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
8.1 | 74106/1 | SINAPI | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações (vigas baldrames) | m² | 67.43 | 9.2 | 11.5 | 775.445
8.2 | 98546 | SINAPI | Impermeabilização de calhas com manta asfáltica | m² | 17.36 | 80.62 | 100.775 | 1749.454
8.3 | 98557 | SINAPI | Impermeabilização com emulsão asfáltica | m² | 5.39 | 29.62 | 37.025 | 199.5647
[5 empty] | Subtotal |  |  | 2724.4637
9 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO
9.1 | 87878 | SINAPI | Chapisco em paredes, vigas e pilares, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 520.81 | 3.52 | 4.4 | 2291.564
9.2 | 87881 | SINAPI | Chapisco em teto com argamassa traço 1:4 (cimento e areia) | m² | 147.64 | 4.22 | 5.275 | 778.801
9.3 | 87535 | SINAPI | Emboço de parede, com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), e= 2cm | m² | 383.02 | 20.43 | 25.5375 | 9781.3733
9.4 | 87535 | SINAPI | Emboço de teto, com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), e= 2cm | m² | 147.64 | 20.43 | 25.5375 | 3770.3565
9.5 | 87792 | SINAPI | Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual, e= 2,5 cm | m² | 137.79 | 26.8 | 33.5 | 4615.965
9.6 | 87543 | SINAPI | Reboco de parede, com argamassa pré-fabricada, e= 0,5cm | m² | 249.89 | 17.26 | 21.575 | 5391.3768
9.7 | 87543 | SINAPI | Reboco de teto, com argamassa pré-fabricada, e= 0,5cm | m² | 147.64 | 17.26 | 21.575 | 3185.333
9.8 | 87273 | SINAPI | Revestimento cerâmico para paredes com placas de dimensões 30x40cm aplicadas à altura inteira das paredes - branca | m² | 139.9 | 43.33 | 54.1625 | 7577.3337
9.9 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico para paredes com placas de dimensões 10x10cm aplicadas à meia altura das paredes - azul | m² | 43.98 | 44.01 | 55.0125 | 2419.4497
9.10 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico para paredes com placas de dimensões 10x10cm aplicadas à meia altura das paredes - vermelho | m² | 6.84 | 44.01 | 55.0125 | 376.2855
[5 empty] | Subtotal |  |  | 40187.8385
10 |  |  | SISTEMAS DE PISOS
10.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA
10.1.1 | 87630 | SINAPI | Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 3cm e preparo mecânico | m² | 103.4 | 31.12 | 38.9 | 4022.26
10.1.2 | 87620 | SINAPI | Camada regularizadora traço 1:4 (cimento e areia) espessura 2cm | m² | 103.4 | 25.27 | 31.5875 | 3266.1475
10.1.3 | 87251 | SINAPI | Revestimento cerâmico para piso com placas de dimensões 40x40cm antiderrapante | m² | 103.4 | 29.98 | 37.475 | 3874.915
10.1.4 | - | - | Piso tátil de alerta em placas de borracha 30x30cm | m² | 3.06 | 89.9 | 112.375 | 343.8675
10.1.5 | - | - | Piso tátil direcional em placas de borracha 30x30cm | m² | 3.15 | 89.9 | 112.375 | 353.9812
10.1.6 | 20232 | SINAPI | Soleira em granito cinza andorinha, largura 15 cm, espessura 2 cm | m | 5.4 | 44.24 | 55.3 | 298.62
10.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
10.2.1 | 98679 | SINAPI | Piso cimentado desempenado com acabamento liso espessura 2,0cm com junta plastica acabada 1,2m | m² | 41.1 | 27.53 | 34.4125 | 1414.3538
10.2.2 | 84191 | SINAPI | Piso em granitina, espessura 7mm | m² | 25.34 | 116.23 | 145.2875 | 3681.5852
10.2.3 | - | - | Canaleta em concreto com grelha furada, dimensões 60x40cm | m | 8.65 | 162 | 202.5 | 1751.625
[5 empty] | Subtotal |  |  | 19007.3553
11 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS
11.1 | 88497 | SINAPI | Emassamento de paredes internas com massa PVA, 2 demãos | m² | 74.08 | 13.72 | 17.15 | 1270.472
11.2 | 88496 | SINAPI | Emassamento de teto com massa PVA, 2 demãos | m² | 147.64 | 24.43 | 30.5375 | 4508.5565
11.3 | 96132 | SINAPI | Emassamento de paredes internas com massa acrílica, 2 demãos | m² | 39.78 | 18.08 | 22.6 | 899.028
11.4 | 88489 | SINAPI | Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos | m² | 334.76 | 12.23 | 15.2875 | 5117.6435
11.5 | 88486 | SINAPI | Pintura em látex PVA sobre teto, 2 demãos | m² | 147.64 | 10.81 | 13.5125 | 1994.9855
11.6 | 79460 | SINAPI | Pintura epóxi à base de água para área molhadas, 2 demãos | m² | 39.78 | 43.02 | 53.775 | 2139.1695
11.7 | 74065/2 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético em esquadrias de madeira, 2 demãos | m² | 41.4 | 25.21 | 31.5125 | 1304.6175
11.8 | 74065/1 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético em rodameio de madeira, 2 demãos | m² | 4 | 25.62 | 32.025 | 128.1
11.9 | 100742 | SINAPI | Pintura esmalte fosco para superfície metálica, 2 demãos | m² | 4.52 | 19.23 | 24.0375 | 108.6495
[5 empty] | Subtotal |  |  | 17471.222
12 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
12.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO
12.1.1 | 89402 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25mm | m | 33.6 | 7.29 | 9.1125 | 306.18
12.1.2 | 89449 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 50mm | m | 17.7 | 11.81 | 14.7625 | 261.2962
12.1.3 | 89450 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 60mm | m | 87.32 | 19.35 | 24.1875 | 2112.0525
12.1.4 | 89383 | SINAPI | Adaptador PVC soldável com bolsa e rosca Ø 25mm x ¾" | un | 9 | 5.41 | 6.7625 | 60.8625
12.1.5 | 89436 | SINAPI | Adaptador PVC soldável com bolsa e rosca Ø 32mm x 1" | un | 4 | 5.22 | 6.525 | 26.1
12.1.6 | 89596 | SINAPI | Adaptador PVC soldável com bolsa e rosca Ø 50mm x 1½" | un | 8 | 8.23 | 10.2875 | 82.3
12.1.7 | 89507 | SINAPI | Curva PVC 90º soldável Ø 60mm | un | 8 | 35.07 | 43.8375 | 350.7
12.1.8 | 89366 | SINAPI | Joelho PVC 90º soldável com bucha de latão Ø 25mm x ¾" | un | 13 | 11.97 | 14.9625 | 194.5125
12.1.9 | 89408 | SINAPI | Joelho PVC 90º soldável Ø 25mm | un | 17 | 4.88 | 6.1 | 103.7
12.1.10 | 89501 | SINAPI | Joelho PVC 90º soldável Ø 50mm | un | 8 | 10.48 | 13.1 | 104.8
12.1.11 | 89505 | SINAPI | Joelho PVC 90º soldável Ø 60mm | un | 4 | 25.63 | 32.0375 | 128.15
12.1.12 | 89381 | SINAPI | Luva PVC soldável com bucha de latão Ø 25mm x ¾" | un | 9 | 9.67 | 12.0875 | 108.7875
12.1.13 | 89593 | SINAPI | Luva PVC soldável com rosca Ø 50mm x 1½" | un | 4 | 22.79 | 28.4875 | 113.95
12.1.14 | 89388 | SINAPI | Luva de redução PVC soldável Ø 50mm x 25mm | un | 2 | 9.05 | 11.3125 | 22.625
12.1.15 | 89605 | SINAPI | Luva de redução PVC soldável Ø 60mm x 50mm | un | 2 | 14.66 | 18.325 | 36.65
12.1.16 | 89395 | SINAPI | Tê PVC 90º soldável Ø 25mm | un | 8 | 10.07 | 12.5875 | 100.7
12.1.17 | 89625 | SINAPI | Tê PVC 90º soldável Ø 50mm | un | 4 | 16.21 | 20.2625 | 81.05
12.1.18 | 89628 | SINAPI | Tê PVC 90º soldável Ø 60mm | un | 2 | 32.88 | 41.1 | 82.2
12.1.19 | 89627 | SINAPI | Tê de redução PVC 90º soldável Ø 60mm x 25mm | un | 1 | 15.36 | 19.2 | 19.2
12.1.20 | 89630 | SINAPI | Tê de redução PVC 90º soldável Ø 60mm x 50mm | un | 2 | 51.76 | 64.7 | 129.4
12.1.21 | 86884 | SINAPI | Engate flexível plástico ½" x 30cm | un | 8 | 7.55 | 9.4375 | 75.5
12.2 |  |  | REGISTROS E OUTROS |  |  |  |  | 0
12.2.1 | 89985 | SINAPI | Registro de pressão com canopla cromada ¾" | un | 4 | 67.2 | 84 | 336
12.2.2 | 89987 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada ¾" | un | 5 | 70.61 | 88.2625 | 441.3125
12.2.3 | 94792 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1" | un | 4 | 103.63 | 129.5375 | 518.15
[5 empty] | Subtotal |  |  | 5796.1787
13 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
13.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
13.1.1 | 89580 | SINAPI | Tubo PVC Ø 150mm | m | 22 | 57.27 | 71.5875 | 1574.925
13.1.2 | 89591 | SINAPI | Joelho PVC 45º Ø 150mm | un | 4 | 69.27 | 86.5875 | 346.35
13.2 |  |  | ACESSÓRIOS
13.2.1 | - | - | Ralo hemisférico de ferro fundido Ø 150mm (tipo abacaxi) | un | 2 | 165 | 206.25 | 412.5
13.2.2 | 72285 | SINAPI | Caixa de areia em alvenaria sem grelha | un | 2 | 83.35 | 104.1875 | 208.375
13.2.3 | - | - | Grelha de ferro para caixas em alvenaria | m² | 0.32 | 185 | 231.25 | 74
13.2.4 | 74166/1 | SINAPI | Caixa de areia em alvenaria com tampa | un | 2 | 192.41 | 240.5125 | 481.025
[5 empty] | Subtotal |  |  | 3097.175
14 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA
14.1 | 89711 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal Ø 40mm | m | 16.2 | 15.41 | 19.2625 | 312.0525
14.2 | 89712 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal Ø 50mm | m | 1.8 | 22.55 | 28.1875 | 50.7375
14.3 | 89713 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal Ø 75mm | m | 29.6 | 34.33 | 42.9125 | 1270.21
14.4 | 89714 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal Ø 100mm | m | 19.2 | 44.33 | 55.4125 | 1063.92
14.5 | 72293 | SINAPI | CAP PVC 100mm (tampão) | un | 2 | 5.83 | 7.2875 | 14.575
14.6 | 89726 | SINAPI | Joelho PVC 45º Ø 40mm | un | 5 | 5.95 | 7.4375 | 37.1875
14.7 | 89739 | SINAPI | Joelho PVC 45º Ø 75mm | un | 6 | 14.57 | 18.2125 | 109.275
14.8 | 89724 | SINAPI | Joelho PVC 90º Ø 40mm | un | 20 | 7.63 | 9.5375 | 190.75
14.9 | 89737 | SINAPI | Joelho PVC 90º Ø 75mm | un | 2 | 14 | 17.5 | 35
14.10 | 89744 | SINAPI | Joelho PVC 90º Ø 100mm | un | 8 | 18.27 | 22.8375 | 182.7
14.11 | 89785 | SINAPI | Junção PVC simples 75mm x 50mm | un | 2 | 15.66 | 19.575 | 39.15
14.12 | 89795 | SINAPI | Junção PVC simples 75mm x 75mm | un | 8 | 25.22 | 31.525 | 252.2
14.13 | 89797 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm x 50mm | un | 2 | 33.2 | 41.5 | 83
14.14 | 89797 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm x 100mm | un | 8 | 33.2 | 41.5 | 332
14.15 | 89784 | SINAPI | Tê PVC sanitário 50mm x 50mm | un | 2 | 14.53 | 18.1625 | 36.325
14.16 | 89786 | SINAPI | Tê PVC sanitário 75mm x 75mm | un | 2 | 23.66 | 29.575 | 59.15
14.17 | 89796 | SINAPI | Tê PVC sanitário 100mm x 75mm | un | 8 | 29.54 | 36.925 | 295.4
14.18 | 89708 | SINAPI | Caixa sifonada 150x185x75mm | un | 2 | 52.94 | 66.175 | 132.35
14.19 | 89708 | SINAPI | Caixa sifonada 150x150x50mm | un | 2 | 52.94 | 66.175 | 132.35
14.20 | 72285 | SINAPI | Caixa de inspeção 60x60cm | un | 2 | 83.35 | 104.1875 | 208.375
14.21 | 89710 | SINAPI | Ralo seco PVC 100x40mm | un | 1 | 8.74 | 10.925 | 10.925
14.22 | - | - | Terminal de Ventilação 75mm | un | 2 | 15.99 | 19.9875 | 39.975
[5 empty] | Subtotal |  |  | 4887.6075
15 |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS
15.1 | 100848 | SINAPI | Bacia Convencional infantil, para válvula de descarga, em louca branca, assento plástico, anel de vedação, Deca ou equivalente | un | 8 | 372.62 | 465.775 | 3726.2
15.2 | 99635 | SINAPI | Válvula de descarga 1½" com registro e acabamento cromado | un | 8 | 230.85 | 288.5625 | 2308.5
15.3 | 86901 | SINAPI | Cuba de embutir oval em louça branca | un | 8 | 129.89 | 162.3625 | 1298.9
15.4 | 9535 | SINAPI | Chuveiro Maxi Ducha, Lorenzetti ou equivalente | un | 4 | 69.47 | 86.8375 | 347.35
15.5 |  | - | Cabide metálico, Deca ou equivalente | un | 52 | 20.31 | 25.3875 | 1320.15
15.6 | 95544 | SINAPI | Papeleira Metálica, Deca ou equivalente | un | 8 | 39.29 | 49.1125 | 392.9
15.7 | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório de mesa bica baixa, Deca ou equivalente | un | 8 | 41.13 | 51.4125 | 411.3
15.8 | 95547 | SINAPI | Dispenser Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente | un | 6 | 37.82 | 47.275 | 283.65
15.9 |  | - | Dispenser Toalha, Melhoramentos ou equivalente | un | 2 | 30.4 | 38 | 76
15.10 | 100868 | SINAPI | Barra de apoio 80 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente | un | 2 | 275.32 | 344.15 | 688.3
[5 empty] | Subtotal |  |  | 10853.25
16 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
16.1 | 72553 | SINAPI | Extintor PQS - 6KG | un | 1 | 130.59 | 163.2375 | 163.2375
16.2 | 97599 | SINAPI | Luminária de emergência de blocos aucônomos de LED, com autonomia de 2h | un | 2 | 30.05 | 37.5625 | 75.125
16.3 | 72947 | SINAPI | Marcação de piso com tinta retrorrefletiva para localização de extintor, dimensões 100x100cm | un | 1 | 14.99 | 18.7375 | 18.7375
16.4 | 91942 | SINAPI | Caixa de passagem de PVC 4x4" | un | 2 | 28.4 | 35.5 | 71
16.5 | - | - | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, dimensões até 480cm² | un | 3 | 18.64 | 23.3 | 69.9
[5 empty] | Subtotal |  |  | 398
17 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V
17.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
17.1.1 | 83463 | SINAPI | Quadro de distribuição de energia para 12 disjuntores | un | 1 | 293.95 | 367.4375 | 367.4375
17.1.2 | 83463 | SINAPI | Quadro de distribuição de energia para 6 disjuntores | un | 1 | 293.95 | 367.4375 | 367.4375
17.2 |  |  | DISJUNTORES
17.2.1 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 20A | un | 3 | 15.16 | 18.95 | 56.85
17.2.2 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 25A | un | 2 | 15.16 | 18.95 | 37.9
17.2.3 | 74130/3 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnético 25A | un | 4 | 69.83 | 87.2875 | 349.15
17.2.4 | 74130/5 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 100A | un | 2 | 132.76 | 165.95 | 331.9
17.2.5 | - | - | Dispositivo residual diferencial 30A | un | 8 | 369.99 | 462.4875 | 3699.9
17.2.6 | - | - | Dispositivo de proteção contra surto 40KA/175V | un | 4 | 54.9 | 68.625 | 274.5
17.3 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
17.3.1 | 91852 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado Ø 20mm | m | 67.6 | 6.78 | 8.475 | 572.91
17.3.2 | 91854 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado Ø 25mm | m | 65.3 | 7.54 | 9.425 | 615.4525
17.3.3 | 93008 | SINAPI | Eletroduto PVC rígido roscável Ø 50mm | m | 55 | 12.94 | 16.175 | 889.625
17.3.4 | 83446 | SINAPI | Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa | un | 1 | 163.49 | 204.3625 | 204.3625
17.3.5 | 91940 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 4x2" | un | 26 | 12.3 | 15.375 | 399.75
17.3.6 | 91937 | SINAPI | Caixa de passagem PVC octogonal 3" | un | 18 | 9.39 | 11.7375 | 211.275
17.4 |  |  | CABOS E FIOS CONDUTORES
17.4.1 | 91926 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 2,5mm²; anti-chama 450/750V | m | 467.4 | 2.79 | 3.4875 | 1630.0575
17.4.2 | 91928 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 4mm²; anti-chama 450/750V | m | 109.2 | 4.42 | 5.525 | 603.33
17.4.3 | 91932 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 10mm²; anti-chama 450/750V | m | 385.4 | 9.84 | 12.3 | 4740.42
17.5 |  |  | ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES
17.5.1 | 91996 | SINAPI | Tomada universal, hexagonal, 2P+T, 10A/250V, com suporte e placa | un | 17 | 27.72 | 34.65 | 589.05
17.5.2 | 91953 | SINAPI | Interruptor simples 10A, com suporte e placa | un | 4 | 23.42 | 29.275 | 117.1
17.5.3 | 91969 | SINAPI | Interruptor Three-way 10 A, completo | un | 4 | 67.1 | 83.875 | 335.5
17.5.4 | - | - | Luminária 2x16W completa | un | 6 | 49.77 | 62.2125 | 373.275
17.5.5 | - | - | Luminária 2x36W completa | un | 2 | 70.39 | 87.9875 | 175.975
17.5.6 | - | - | Luminária 2X36W com aletas completa | un | 8 | 70.39 | 87.9875 | 703.9
17.5.7 | - | - | Arandela 60W em alumínio com refletor alto brilho | un | 4 | 70.7 | 88.375 | 353.5
[5 empty] | Subtotal |  |  | 18000.5575
18 |  |  | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO
18.1 | 89865 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25mm | m | 11.5 | 10.31 | 12.8875 | 148.2063
18.2 | 89866 | SINAPI | Joelho 90º PVC Ø 25mm | un | 4 | 4.1 | 5.125 | 20.5
18.3 | 89867 | SINAPI | Joelho 45º PVC Ø 25mm | un | 2 | 4.65 | 5.8125 | 11.625
[5 empty] | Subtotal |  |  | 180.3313
19 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
19.1 | - | - | Vergalhão CA-25 Ø 10mm | m | 3.5 | 3.26 | 4.075 | 14.2625
19.2 | 98463 | SINAPI | Conector mini-bar em bronze estanhado | un | 4 | 20 | 25 | 100
19.3 | 96985 | SINAPI | Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m | un | 4 | 42.91 | 53.6375 | 214.55
19.4 | 96973 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 35mm² | m | 39.82 | 36.92 | 46.15 | 1837.693
19.5 | 96974 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 50mm² | m | 41.43 | 46.38 | 57.975 | 2401.9043
19.6 | 93358 | SINAPI | Escavação de vala para aterramento | m³ | 6.21 | 68.43 | 85.5375 | 531.1879
19.7 | 93382 | SINAPI | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada | m³ | 6.21 | 25.56 | 31.95 | 198.4095
19.8 | 98111 | SINAPI | Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm | un | 4 | 20.48 | 25.6 | 102.4
19.9 | - | - | Terminal ou conector de pressao - para cabo 35mm2 | un | 40 | 1.88 | 2.35 | 94
19.10 | - | - | Solda exotermica | un | 4 | 199 | 248.75 | 995
[5 empty] | Subtotal |  |  | 6489.4071
20 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
20.1 |  |  | GERAIS
20.1.1 | - | - | Bancada em granito cinza andorinha, espessura 2cm | m² | 3.97 | 316.98 | 396.225 | 1573.0133
20.1.2 | - | - | Assento de granito para banco em alvenaria, espessura 2cm | m² | 1.21 | 316.98 | 396.225 | 479.4323
20.1.3 | - | - | Roda meio em madeira boleada parafusado em parede | m | 40 | 22.5 | 28.125 | 1125
20.1.4 | - | - | Peitoril em granito cinza andorinha, largura 17cm, espessura 2cm | m | 15.2 | 44.42 | 55.525 | 843.98
[5 empty] | Subtotal |  |  | 4021.4255
21 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
21.1 | 99803 | SINAPI | Limpeza de obra | m² | 115.46 | 1.67 | 1.837 | 212.1
[5 empty] | Subtotal |  |  | 212.1
[5 empty] | Valor TOTAL com BDI |  |  | 314756.3768

## CRONOGRAMA
MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS
Obra: Módulo de Ampliação Tipo B
Cronograma de Planejamento
PLANEJAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 36722.1107 |  | 100% | [5 empty] | 100%
0%
2 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | 11561.3039 |  | 100% | [5 empty] | 100%
0%
3 | FUNDAÇÕES | 23270.6515 |  | 40% | 40% | 20% |  |  |  | 100%
0%
4 | SUPERESTRUTURA | 50806.4931 |  |  | 40% | 40% | 20% |  |  | 100%
0%
5 | SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL | 16600.928 |  | 30% | 50% | 20% |  |  |  | 100%
0%
6 | ESQUADRIAS | 21670.301 | [5 empty] | 50% | 50% | 100%
0%
7 | SISTEMAS DE COBERTURA | 20797.6764 |  |  |  |  | 20% | 50% | 30% | 100%
0%
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 2724.4637 |  | 100% | [5 empty] | 100%
0%
9 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 40187.8385 |  |  |  |  | 40% | 60% |  | 100%
0%
10 | SISTEMAS DE PISOS | 19007.3553 |  |  |  |  | 30% | 70% |  | 100%
0%
11 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 17471.222 | [6 empty] | 100% | 100%
0%
12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 5796.1787 |  |  | 20% |  |  | 40% | 40% | 100%
0%
13 | DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | 3097.175 |  |  | 20% |  |  | 40% | 40% | 100%
0%
14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 4887.6075 | [5 empty] | 60% | 40% | 100%
0%
15 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 10853.25 | [5 empty] | 60% | 40% | 100%
0%
16 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO | 398 |  |  |  | 40% |  | 40% | 20% | 100%
0%
17 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - (127V/220V) | 18000.5575 |  |  | 20% | 40% | 20% |  | 20% | 100%
0%
18 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 180.3313 | [6 empty] | 100% | 100%
0%
19 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 6489.4071 |  | 20% |  |  |  | 20% | 60% | 100%
0%
20 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 4021.4255 |  |  |  | 50% |  |  | 50% | 100%
0%
21 | SERVIÇOS FINAIS | 212.1 | [6 empty] | 100% | 100%
Valores totais |  | 314756.3768 |  | 66594.2988 | 43310.1041 | 37667.0489 | 39698.2874 | 73110.7779 | 54375.8597 | 314756.3768
Percentuais Acumulados |  |  |  | 21.16% | 34.92% | 46.88% | 59.5% | 82.72% | 100%